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Настоящие технические условия распространяются на аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» (далее  - аптечка), предназначенную для использования в домашних условиях по уходу за ребенком.

Аптечка мамы и малыша - «ФЭСТ» представляет собой набор лекарственных и медицинских изделий, вложенных в футляр из полистирола или полипропилена. 
Аптечка изготавливается следующих видов комплектации: ПРЕМИУМ, VIP, ПРЕСТИЖ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ЭКОНОМ, МИНИ. 

 Класс в зависимости от потенциального риска применения - 1 в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г.  № 4н) и по ГОСТ 31508.

Вид климатического исполнения - УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведен в Приложении А.

Пример записи аптечки при заказе и в другой документации:

«Аптечка мамы и малыша - «ФЭСТ» ПРЕМИУМ,  ТУ 9398-002-10973749-2016», где ПРЕМИУМ – вид комплектации аптечки.

1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1  Основные параметры и характеристики.

1.1.1 Аптечка должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и чертежам, утвержденным в установленном порядке.
1.1.2 Футляр аптечки должен изготавливаться из полистирола ударопрочного марки УПМ 0508 по ГОСТ 28250; полипропилена (марка 01030  ТУ 2211-015-00203521-99 или марка 21030-16Н ТУ 2211-051-05796653-99); полиэтилена низкого давления марки 277-73 ГОСТ 16338. Применяемые красители: для полистирола ВСК-ПС-Г-2-005-П – белый, ВСК-ПС-Г-2-114П или ВСК-ПС-Г-2-118П –  красный и других цветов; для полипропилена - ВСК-ПО-П-10-104; для полиэтилена ВСК-ПО-Г-2-004-П – белый и других цветов.
1.1.3 На футляре не допускаются трещины, сколы и отслоения, потертости. Следы от толкателей и вставок высотой или глубиной должны быть не более 1 мм, выступ литников не более чем на 1 мм.

1.1.4  Масса футляра должна быть не более 0,4 кг.

Масса укомплектованной аптечки должна быть не более 2,0 кг.

1.1.5  Габаритные размеры футляра не более:  (270 х 260 х 80) мм.

1.1.6 Конструкция должна обеспечивать свободное открывание и закрывание футляра и надежную фиксацию его в закрытом положении.

1.1.7 Лекарственные средства и медицинские изделия (далее - вложения), входящие в аптечку должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий, иметь сертификаты 
соответствия для средств и изделий, подлежащих обязательной сертификации. При комплектовании аптечек средний срок годности вложений должен составлять не менее 70 % от полного срока годности, указанного в соответствующих документах.


Срок годности аптечки устанавливается по наименьшему сроку годности медицинского изделия или лекарственного средства, входящего в его состав.

1.1.8  Уложенные лекарственные средства и медицинские изделия не должны препятствовать плотному закрыванию футляра.

1.1.9  Аптечка должна быть устойчива к климатическим воздействиям в процессе эксплуатации для исполнения УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.1.10  Аптечка в транспортной упаковке должна быть устойчива к механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировании и обла-дать вибропрочностью и ударопрочностью в соответствии с ГОСТ Р 50444.

1.1.11  Аптечка в транспортной упаковке должна быть устойчива к воздействию климатических факторов при транспортировании по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
1.2  Комплектность.
В комплект аптечки должны входить:

- футляр; 

- перечень вложений ПРЕМИУМ или VIP или ПРЕСТИЖ или УНИВЕРСАЛЬНАЯ или ЭКОНОМ или МИНИ (Приложение Б);

- вложения согласно перечню;

- рекомендации по применению (назначение);

- упаковочный лист.
Допускается текст упаковочного листа, перечня вложений и рекомендаций по применению размещать на один лист. 
1.3  Маркировка.

1.3.1 Маркировка аптечки должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и должна быть нанесена на:
- транспортный ярлык;

- упаковочный лист.

Текст упаковочного листа, перечня вложений и рекомендации по применению допускается размещать на футляре или  вкладывать внутрь футляра  и/или размещать его под термоусадочную пленку на футляре или вкладывать в пакет. 

 Допускается текст упаковочного листа, перечня вложений и  рекомендации по применению наносить непосредственно на футляр. 
Допускается нанесение штрих-кода и других изображений и надписей.
1.3.2 Упаковочный лист должен включать в себя следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его страна, адрес;

- наименование изделия, вид комплектации и обозначение настоящих технических условий;

- номер регистрационного удостоверения;

- номер партии; 
- дата упаковывания и срок годности (годен до …);

- условия хранения;

- условия утилизации;

- штамп отдела контроля качества (ОКК).
Допускается нанесение дополнительной информации.

При автоматизированном нанесении маркировки допускается на лицевую сторону аптечки наносить информацию о номере партии, номере контролера ОКК и дате упаковывания, при этом на упаковочный лист вместо указанной выше информации (о номере партии, номере контролера ОКК, дате упаковывания) наносится надпись: «см. на лицевой стороне».

1.3.3  На каждую единицу транспортной тары наносится маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака: «Хрупкое. Осторожно» и приклеивается транспортный ярлык, который должен включать в себя следующую информацию:

- наименование предприятия-изготовителя, его страну, адрес;
- наименование изделия, вид комплектации и обозначение настоящих технических условий;

- номер партии и количество упаковочных единиц;
- дата упаковывания  и срок годности аптечки; 
- штамп отдела контроля качества (ОКК);

- надпись: «Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от (5( до (25(С».

1.3.5 Маркировка может быть нанесена любым способом, обеспечивающим качественное изображение.

1.4  Упаковка.

1.4.1 Аптечка должна быть упакована в пленку полиэтиленовую термоусадочную  по ГОСТ 25951 или в пакеты полиэтиленовые из пленки по ГОСТ 10354 или в пакеты по ГОСТ Р 50962. 

1.4.2  При транспортировании аптечки должны быть уложены в пачки по 4 -6 штук и упакованы в пленку полиэтиленовую термоусадочную по ГОСТ 25951.
При транспортировании на дальние расстояния, аптечки должны быть упакованы в ящики из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901 или ящики из картона  по ГОСТ 22852. Размеры ящиков должны соответствовать  ГОСТ 21140.

1.4.3  Укладка аптечек должна исключать возможность их свободного перемещения при транспортировании, пустое пространство в ящиках должно быть заполнено бумажной или картонной макулатурой.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2.1 В условиях эксплуатации аптечка безвредна. Работа с аптечкой не  требует особых мер предосторожности.

2.2 Токсические и пожаро- взрывоопасные свойства аптечки не выражены.
2.3 Вложения аптечки должны применяться только в соответствии с рекомендациями по применению.

2.4 Производственные помещения по изготовлению аптечки должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

2.5 Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

2.6 Условия труда работающих должны соответствовать действующим правилам и нормам. Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями технологического процесса. 

2.7 При производстве аптечки, образующиеся отходы складируются и  утилизируются в установленном порядке.

3   ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1  Аптечка должна подвергаться приемо-сдаточным, периодическим испытаниям периодическим и квалификационным испытаниям.
3.2 Приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия  аптечек. Партией считается количество аптечек суточной или сменной выработки, оформленных одним документом о качестве.
Документ о качестве (паспорт) должен содержать:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование изделия, вид комплектации;

- обозначение настоящих ТУ;

  - номер партии и штамп ОКК;
- дату упаковывания;

- результаты испытаний;

- номер регистрационного удостоверения и сертификата.

3.3 Для проверки отбирают 0,1% от партии методом случайной выборки, но не менее трех единиц.
3.4  Объем и последовательность приемо-сдаточных и периодических  испытаний должны соответствовать указанным в таблице 1.

Таблица 1

	№№
	Наименование испытаний
	           Номер    пункта    
	    Вид испытаний

	
	
	технических

требований
	методов

испытаний
	Приемо- сдаточные
	Периоди

ческие

	1
	Проверка материала футляров
	1.1.2
	4.2
	+
	+

	2
	Проверка внешнего вида футляра
	1.1.3
	4.6
	+
	+

	3
	Проверка массы футляра и аптечки
	1.1.4
	4.7
	+
	+

	4
	Проверка габаритных размеров футляра
	1.1.5
	4.5
	+
	+

	5
	Проверка конструкции футляра
	1.1.6
	4.8
	+
	+

	6
	Проверка соответствия вложений требованиям НД
	1.1.7
	4.2
	+
	+

	7
	Проверка укладки вложений
	1.1.8
	4.9
	+
	+

	8
	Проверка срока годности аптечки
	1.1.7
	4.12
	+
	-

	9
	Проверка упаковки.
	1.4
	4.6
	+
	+

	10
	Проверка комплектности
	1.2
	4.4
	+
	+

	11
	Проверка маркировки
	1.3
	4.3
	+
	+

	12
	Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации
	1.1.9
	4.10
	-
	+

	13
	Проверка устойчивости к механи-ческим воздействиям  при эксплуатации и транспортировании
	1.1.10
	4.11
	-
	+



продолжение таблицы 1.
	14
	Проверка устойчивости к климатическим воздействиям при транспортировании 
	1.1.11
	4.10
	-
	+

	15
	Проверка соответствия аптечки комплекту документации
	1.1.1.
	4.13.
	+
	+


Примечания: 1. Знак «+»- означает, что испытания  проводят, 

                            знак «-» - испытания не проводят. 

2.  Последовательность испытаний допускается изменять.
3.5  Партия считается принятой, если  каждое изделие из выборки соответствует требованиям настоящих технических условий. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному из показателей, проводится повторная проверка на удвоенном количестве изделий, взятых из той же партии. Результаты повторных испытаний  распространяются на всю партию.

3.6 Периодическим испытаниям подвергаются аптечки, прошедшие приемо-сдаточные испытания и упакованные для отгрузки. Для проверки отбирают  0,1% единиц упаковки, но не менее 3-х единиц. Из каждой единицы упаковки отбирают одну аптечку методом случайной выборки.

3.7  Периодические испытания должны проводиться не реже одного раза в три года, за исключением проверки требований  пп.1.1.9 -1.1.11, испытания по которым должны быть проведены на  образцах установочной серии и в дальнейшем при изменении конструкции, материалов, технологии изготовления или упаковки, снижающих устойчивость к воздействию указанных факторов.

3.8 Если в процессе периодических испытаниях будет установлена несоответствие аптечек хотя бы по одному пункту технических требований, то результаты испытаний считают неудовлетворительными  и проводят повторные испытания на удвоенном  количестве изделий по данному показателю. При неудовлетворительных результатах повторных периодических испытаний результаты считаются окончательными и аптечка подлежит окончательному бракованию.
3.9  Квалификационные испытания проводят на установочной (первой промышленной) партии в объеме периодических испытаний.
4  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1  Методы испытаний аптечки должны соответствовать требованиям, указанным в настоящих технических условиях. 

Перечень  инструментов и оборудования, необходимых для контроля аптечки приведен в Приложении В.
Испытания следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150, кроме испытаний на воздействие климатических факторов.
4.2 Проверку материала футляра (п.1.1.2) и соответствия вложений требованиям НД (п.1.1.7) проводят по паспортам и сертификатам предприятий-поставщиков.

4.3 Проверку маркировки (п.1.3) проводят визуально сличением этикетки аптечки и транспортной упаковки  с документацией (ТУ).

4.4 Проверку комплектности (п.1.2) проводят согласно Перечню вложений внешним осмотром и сличением с документацией.

4.5 Проверку габаритных размеров (п.1.1.5) проводят линейкой металлической ГОСТ 427 с пределами допускаемых погрешностей измерений   + 0,5, штангенциркулем по ГОСТ 166.

4.6 Проверку внешнего вида (п.1.1.3) и упаковки (п.1.4)  проводят визуально. 
4.7 Проверку массы футляра и массы аптечки (п.1.1.4) проводят взвешиванием на весах  по ГОСТ Р 53228 (предел взвешивания весов – 15 кг, цена деления шкалы – 0,001кг).

4.8 Проверку конструкции (п.1.1.6) проводят визуально и опробованием. 
4.9 Проверку укладки вложений  (п.1.1.8) проводят опробованием.

4.10 Проверку устойчивости аптечки к климатическим воздействиям при эксплуатации и транспортировании  (п.п. 1.1.9, 1.1.11)  проводят по  ГОСТ Р 50444 в камере тепла и холода. Время  выдержки в камере тепла и холода – по 2 часа, время выдержки в камере влаги – 4 суток. 

Результаты считаются положительными, если после выдержки  в нормальных климатических условиях в течение 24 ч, изменение внешнего вида или нарушение упаковки не наблюдается и аптечки соответствуют требованиям пп. 1.1.3, 1.1.6.

4.11  Проверку устойчивости аптечки к механическим воздействиям  при эксплуатации и транспортировании (п.1.1.10) проводят по ГОСТ Р 50444 на испытательном стенде в положении, в котором  изделие находится при эксплуатации, в диапазоне частот (10-55) Гц, амплитуда перемещения 0,35 мм, пиковое ударное ускорение  100 м/с2 (10  g), длительность действия ударного ускорения  16 мс.

Результаты испытаний считаются положительными, если аптечка соответствует требованиям п.п.1.1.3., 1.1.6.

4.12 Проверку срока годности аптечки (п.1.1.7)  проводят визуально по паспортам и сертификатам предприятий-поставщиков, удостоверяющим качество и годность вложений. 

4.13 Проверку соответствия аптечки комплекту документации (п.1.1.1) проводят при операционном контроле путем сличения с требованиями документации и контроля наличия отметок ОТК о приемке изделий предприятием-изготовителем.


5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1  Транспортирование упакованных аптечек осуществляется  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать 
условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

5.2  Аптечка должна храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях по условиям хранения 1  по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +25°С.
6  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Применять согласно рекомендациям по применению и индивидуальной инструкции по применению на каждое вложение. 

7  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


7.1 Изготовитель гарантирует соответствие аптечек требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

7.2 Срок годности аптечки – не менее 16 месяцев с даты упаковывания 
8 УТИЛИЗАЦИЯ
8.1 Медицинские изделия и футляр с истекшим сроком годности, относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3) или вместе с бытовыми отходами.
8.2 Использованные медицинские изделия  относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
    8.3. Лекарственные средства с истекшим сроком годности, отходы от лекарственных препаратов относятся к отходам класса Г и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в настоящих технических условиях

	ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
	НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА

	ГОСТ 166-89
	Штангенциркули. Технические условия

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические

	ГОСТ 10534-82
	Пленка полиэтиленовая. Технические условия

	ГОСТ 14192-96
	Маркировка грузов.

	ГОСТ 15150-69
	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, транспортирования, в части воздействия климатических факторов внешней среды.

	ГОСТ 16338-85
	Полиэтилен высокого давления. Технические условия.

	ГОСТ 21140-88
	Тара. Система размеров

	ГОСТ 22852-77
	Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия

	ГОСТ 25951-83
	Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические  условия.

	ГОСТ 28250-89
	Полистирол ударопрочный. Технические условия.

	ГОСТ 31508-2012
	Изделия медицинские. Классификация зависимости от потенциального риска  применения. Общие требования.

	ГОСТ Р 50444-92  
	Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие  технические условия.

	ГОСТ Р 50962-96
	Посуда и  изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия.

	ГОСТ Р 52901-2007
	Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия.

	ГОСТ Р 53228-2008
	Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и  технические требования. Испытания

	ТУ 2211-015-00203521-99  
	Каплен (полипропилен).

	ТУ 2211-051-05796653-99  
	Полипропилен.                                                                 

	СанПиН 2.1.3684-21
	«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3) или вместе с бытовыми отходами.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(Обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ 
вложений, входящих в аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» ПРЕМИУМ
	№
	Наименование вложений
	Вид док-та
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Перекиси водорода 

раствор  3%-40 мл 

или

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором перекиси   водорода 3%, в герметичном футляре Михайлова
	Р N002554/01-2003 

ЛС-001240

 Р N002745/01-2003

ЛСР-008531/09 

Р N002031/01

ТУ 9393–109–10973749–2012

РУ № ФСР 2011/09857


	ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ОАО Самарамедпром , Россия

ЗАО Ярославская ФФ, Россия

ОАО Кемеровская ФФ, Россия

ЗАО Эколаб, Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия
	фл./

шт.
	1

	2 
	Бриллиантовый зеленый спиртовой

раствор 1 % 10мл

или 

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный 

раствором бриллиантового зеленого 1%, в герметичном футляре

Михайлова 
	ЛС-00216

РN 003718/01

ЛС-001455

ТУ 9393–104–10973749–2013

РУ № РЗН 2015/2562 

       
	ЗАО «Ярославская ФФ», Россия

«Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ЗАО « ПФК Обновление», Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия 


	фл./

шт.
	1

	3 
	Вазелиновое масло, 25 мл
	ЛП-001257

ЛС-001571

ЛП-001344

ЛСР-002182/07

ЛП-002776


	ОАО «Тверская ФФ», Россия

ЗАО «Эколаб», Россия

ООО «Тульская ФФ», Россия

ЗАО «Ярославская ФФ», Россия

ОАО «Ивановская ФФ», Россия
	фл
	1

	4 
	Крем детский 
	ГОСТ Р 52343-2005
	ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», Россия 

ООО  «НПО Аделейд», Россия
	шт
	1

	5 
	Присыпка детская
	ГОСТ Р 52344-2005
	ООО «Петрофарм», Россия
	шт
	1

	6 
	Мыло детское
	ГОСТ 28546-2002

ТУ У 24.5-30357250-008-2006
	ОАО Парфюмерно-космети-ческая компания «Весна», Россия 

ОАО «Нижегородский МЖК», Россия

ООО «Слобожанский мыловар», Украина
	шт
	1

	7 
	Вата нестерильная 

50 г или 25 г

(Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная  или

 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная  или

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)
	ГОСТ 5556-81

РУ № ФСР 2008/03337

РУ № ФСР 2007/01007

РУ № ФСР 2009/06567


	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», (ООО ПКФ «Ахтамар»), Россия
ЗАО «Фабрика «Ника», Россия


	шт
	1

	8 
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или

 5м х 7см
(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93

или

Бинты марлевые медицинские стерильные по 

ГОСТ 1172-93)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № ФСР 2010/08938


	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+»,

Россия

Акционерное  общество «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 
(АО «КПТФ»), Россия
Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс», Россия

	шт
	1

	9 
	Отрез марлевый   нестерильный

не менее 1м 
(Отрезы марлевые медицинские  по ГОСТ 16427-93 нестерильные  или

Отрезы марлевые медицинские по ТУ 9393-006-16758213-2012  или

Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 16427-93 или

Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-002-20711660-2013)


	РУ № ФСР 2011/12735

РУ № ФСР 2012/13505 

РУ № ФСР 2008/03790 

РУ № РЗН 2014/1627
	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Ингакамф», Россия

ООО «Навтекс», Россия


	шт
	1

	10 
	Клеёнка подкладная не менее  0,6 х 0,5 м

(Пленка полиэтиленовая 

или 

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"  по ТУ 2545-002-96625236-2007

или

Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» по  ТУ 9464-012-50887801-2008 или 

Клеёнка медицинская поливинилхлоридная компрессная по ТУ 9398-001-68332216-2011)
	ГОСТ 12302

РУ № ФСР 2009/05152

РУ № ФСР 2008/03468

РУ ФСР 2011/11277
	ИП Шумилов Е.Г., Россия
ООО "КОЛОРИТ", Россия

ЗАО "Виталфарм", Россия

ООО «Химпласт», Россия
	шт
	1

	11 
	Спринцовка
ПВХ № 1
(Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997  или

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные СПП-»Альфа» для медицинских процедур по ТУ 9398-033-00149535-2006 в трёх исполнения: тип А (№1,3,6,9), тип Б(№1,3,6,8,9,15), тип ИБ (№6,8,9,15) )
	РУ № ФСР 2010/07433 

РУ № ФСР 2011/12235


	ООО НПФ «Мирал», Россия

ООО «Объединение Альфапластик», Россия


	шт
	1

	12 
	Лейкопластырь бактерицидный 

не менее

1,9 см х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010)
	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

РУ № ФСР 2008/03213


	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

 «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт
	1

	13 
	Пипетка глазная  

(Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная Пост «Трейд» по 

ТУ 9464-001-53757884-2002 

или 

Пипетка глазная травмобезопасная «Солнышко» по 

ТУ 9398-001-98300952-2007)
	РУ № ФСР 2009/04211 

РУ № ФСР 2008/02370


	ООО «АМТ-трейд», Россия

ООО «Компания Солнышко», Россия


	шт
	1

	14
	Термометр медицинский 

(Термометр медицинский максимальный

стеклянный «ИМПЕКС-МЕД»

 или 

Термометр медицинский максимальный

стеклянный ртутный) по  ТУ 9441-033-31881402-2008  
или
Термометр медицинский максимальный

стеклянный нертутный)


	ГОСТ Р 52921-2008

РУ № ФСЗ 2011/11279 

РУ № ФСЗ 2011/10572  

РУ № ФСР 2009/04500 

РУ № ФСЗ 2012/12153
	Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд., Китай

Вукси Медикал Инструмент Фактори, Китай

ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия
Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд., Китай

	шт
	1


ПЕРЕЧЕНЬ 

вложений, входящих в аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» VIP
	№
	Наименование вложений
	Вид док-та
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бриллиантовый зеленый спиртовой

раствор 1 % 10мл

или 

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный 

раствором бриллиантового зеленого 1%, в герметичном футляре

Михайлова
	ЛС-00216

РN 003718/01

ЛС-001455

ТУ 9393–104–10973749–2013

РУ № РЗН 2015/2562

 
	ЗАО «Ярославская ФФ», Россия

«Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ЗАО « ПФК Обновление», Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия 


	фл./

шт.
	1

	2.
	Перекиси водорода 

раствор  3%-40 мл 

или

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором перекиси   водорода 3%, в герметичном футляре Михайлова
	Р N002554/01-2003 

ЛС-001240

 Р N002745/01-2003

ЛСР-008531/09 

Р N002031/01

ТУ 9393–109–10973749–2012

РУ № ФСР 2011/09857


	ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ОАО Самарамедпром , Россия

ЗАО Ярославская ФФ, Россия

ОАО Кемеровская ФФ, Россия

ЗАО Эколаб, Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия


	фл./

шт.
	1

	3.
	Крем детский 
	ГОСТ Р 52343-2005
	ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», Россия 

ООО «НПО Аделейд», Россия
	шт.
	1

	4.
	Лейкопластырь бактерицидный 

не менее 

1,9 см х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках 

 или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010)
	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

РУ № ФСР 2008/03213


	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

«Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт.
	1

	5.
	Мыло детское
	ГОСТ 28546-2002

ТУ У 24.5-30357250-008-2006
	ОАО Парфюмерно-космети-ческая компания «Весна», Россия 

ОАО «Нижнегородский МЖК», Россия

ООО «Слобожанский мыловар», Украина
	шт.
	1

	6.
	Вата стерильная 

25 г

 (Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная 

 или

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)
	ГОСТ 5556-81

РУ № ФСР 2007/01007

РУ № ФСР 2009/06567


	ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар» 

(ООО ПКФ «Ахтамар»), Россия 
ЗАО «Фабрика «Ника», Россия


	шт.
	1

	7.
	Салфетки

 марлевые стерильные не менее

5 х 5 № 10
(Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93 

или

Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ 9393-001-71847378-2010 или

Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ТУ  9393-001-32489652-94)
	ГОСТ 16427-93

РУ № ФСР 2011/12069

РУ № ФСР 2011/10161

РУ № ФСР 2011/09903 
	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «НЬЮФАРМ» Россия

ООО «Медкомпресс», Россия


	шт.
	1

	8.
	Клеёнка подкладная не менее  0,6 х 0,5 м

(Пленка полиэтиленовая 

или 

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"  по ТУ 2545-002-96625236-2007

или

Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» по  ТУ 9464-012-50887801-2008
 или 

Клеёнка медицинская поливинилхлоридная компрессная по ТУ 9398-001-68332216-2011
	ГОСТ 12302

РУ № ФСР 2009/05152

РУ № ФСР 2008/03468

РУ ФСР 2011/11277
	ИП Шумилов Е.Г., Россия
ООО "КОЛОРИТ", Россия

ЗАО "Виталфарм", Россия

ООО «Химпласт», Россия
	шт.
	1

	9.
	Спринцовка ПВХ № 1

(Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10  или

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные СПП-»Альфа» для медицинских процедур по ТУ 9398-033-00149535-2006 в трёх исполнения: тип А (№1,3,6,9), тип Б(№1,3,6,8,9,15), тип ИБ (№6,8,9,15) )
	РУ № ФСР 2010/07433 

РУ № ФСР 2011/12235


	ООО НПФ «Мирал», Россия

ООО «Объединение Альфапластик», Россия


	шт.
	1

	10.
	Ножницы детские с тупыми концами
	ГОСТ Р 50962-96 
	«C.D.I.&E.GROUP.CORP. Ltd», Китай
	шт.
	1

	11.
	Термометр медицинский 

(Термометр медицинский максимальный

стеклянный «ИМПЕКС-МЕД»

 или 

Термометр медицинский максимальный

стеклянный ртутный) по  ТУ 9441-033-31881402-2008 

 или

Термометр медицинский максимальный

стеклянный нертутный)


	ГОСТ Р 52921-2008

РУ № ФСЗ 2011/11279 

РУ № ФСЗ 2011/10572  

РУ № ФСР 2009/04500 

РУ № ФСЗ 2012/12153
	Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд., Китай

Вукси Медикал Инструмент Фактори, Китай

ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия
Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд.,


	шт.
	1

	12.
	Термометр для измерения температуры воды
	ГОСТ Р 50962-96  
	«G.L.H.S.I. &E Ltd», Китай
	шт.
	1



ПЕРЕЧЕНЬ 
вложений, входящих в аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» ПРЕСТИЖ
	№
	Наименование вложений
	Вид док-та
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Калия перманганат,    3 г
	ЛС-000053

Р N003203/01
	ОАО «Татхимфарм               препараты», Россия

ЗАО  « ПФК Обновление», Россия 
	фл.
	1

	2 
	Перекиси водорода 

раствор  3%-40 мл 

или

 валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором перекиси   водорода 3%, в герметичном футляре Михайлова
	Р N002554/01-2003 

ЛС-001240

 Р N002745/01-2003

ЛСР-008531/09 

Р N002031/01

ТУ 9393–109–10973749–2012

РУ № ФСР 2011/09857


	ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ОАО Самарамедпром , Россия

ЗАО Ярославская ФФ, Россия

ОАО Кемеровская ФФ, Россия

ЗАО Эколаб, Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия


	фл./

шт.
	1

	3 
	Бриллиантовый зеленый спиртовой

раствор 1 % 10мл

или 

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный 

раствором бриллиантового зеленого 1%, в герметичном футляре

Михайлова
	ЛС-00216

РN 003718/01

ЛС-001455

ТУ 9393–104–10973749–2013

РУ № РЗН 2015/2562 


	ЗАО «Ярославская ФФ», Россия

«Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ЗАО « ПФК Обновление», Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия 


	фл./

шт.
	1

	4 
	Вазелиновое масло,          25 мл
	ЛП-001257

ЛС-001571

ЛП-001344

ЛСР-002182/07

ЛП-002776
	ОАО «Тверская ФФ», Россия

ЗАО «Эколаб», Россия

ООО «Тульская ФФ», Россия

ЗАО «Ярославская ФФ», Россия

ОАО «Ивановская ФФ», Россия
	фл
	1

	5 
	Крем детский 
	ГОСТ Р 52343-2005
	ОАО Парфюмерно-космети-ческая компания «Весна», Россия

 ООО «НПО Аделейд», Россия
	шт
	1

	6 
	Мыло детское
	ГОСТ 28546-2002

ТУ У 24.5-30357250-008-2006
	ОАО Парфюмерно-космети-ческая компания «Весна», Россия 

ОАО «Нижегородский МЖК», Россия

ООО «Слобожанский мыловар», Украина
	шт
	1

	7 
	Вата нестерильная 

50 г или 25 г

(Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная или

 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная 

или

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)


	ГОСТ 5556-81

РУ № ФСР 2008/03337

РУ № ФСР 2007/01007

РУ № ФСР 2009/06567


	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», Россия

ЗАО «Фабрика «Ника», Россия


	шт
	1

	8 
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или

 5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по

ГОСТ 1172-93

или

Бинты марлевые медицинские стерильные по 

ГОСТ 1172-93)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № ФСР 2010/08938


	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+»,

Россия

Акционерное  общество «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 
(АО «КПТФ»), Россия
Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс», Россия

	шт
	1

	9 
	Отрез марлевый   нестерильный

не менее 1м 

(Отрезы марлевые медицинские  по ГОСТ 16427-93 нестерильные  или

Отрезы марлевые медицинские по ТУ 9393-006-16758213-2012  или

Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 16427-93 или

Отрезы марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-002-20711660-2013)


	РУ № ФСР 2011/12735

РУ № ФСР 2012/13505 

РУ № ФСР 2008/03790 

РУ № РЗН 2014/1627
	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Ингакамф», Россия

ООО «Навтекс», Россия


	шт
	1

	10 
	Присыпка детская
	ГОСТ Р 52344-2005
	ООО «Петрофарм», Россия
	шт
	1

	11 
	Клеёнка подкладная не менее  0,6 х 0,5 м

(Пленка полиэтиленовая 

или 

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"  по ТУ 2545-002-96625236-2007

или

Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» по  ТУ 9464-012-50887801-2008 или 

Клеёнка медицинская поливинилхлоридная компрессная по ТУ 9398-001-68332216-2011
	ГОСТ 12302

РУ № ФСР 2009/05152

РУ № ФСР 2008/03468

РУ ФСР 2011/11277
	ИП Шумилов Е.Г., Россия
ООО "КОЛОРИТ", Россия

ЗАО "Виталфарм", Россия

ООО «Химпласт», Россия
	шт
	1

	12 
	Спринцовка ПВХ №1

(Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10  или

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные СПП-»Альфа» для медицинских процедур по ТУ 9398-033-00149535-2006 в трёх исполнения: тип А (№1,3,6,9), тип Б(№1,3,6,8,9,15), тип ИБ (№6,8,9,15) )
	РУ № ФСР 2010/07433 

РУ № ФСР 2011/12235


	ООО НПФ «Мирал», Россия

ООО «Объединение Альфапластик», Россия


	шт
	1

	13 
	Лейкопластырь бактерицидный

 не менее

1,9 см х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010)
	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

РУ № ФСР 2008/03213


	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

 «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт
	1

	14 
	Пипетка глазная  

(Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная Пост «Трейд» по 

ТУ 9464-001-53757884-2002 

или 

Пипетка глазная травмобезопасная «Солнышко» по 

ТУ 9398-001-98300952-2007)
	РУ № ФСР 2009/04211 

РУ № ФСР 2008/02370


	ООО «АМТ-трейд», Россия

ООО «Компания Солнышко», Россия


	шт
	1

	15 
	Термометр медицинский 

(Термометр медицинский максимальный

стеклянный «ИМПЕКС-МЕД»

 или 

Термометр медицинский максимальный

стеклянный ртутный) по  ТУ 9441-033-31881402-2008 

 или

Термометр медицинский максимальный

стеклянный нертутный)

	ГОСТ Р 52921-2008

РУ № ФСЗ 2011/11279 

РУ № ФСЗ 2011/10572  

РУ № ФСР 2009/04500 

РУ № ФСЗ 2012/12153
	Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд., Китай

Вукси Медикал Инструмент Фактори, Китай

ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия
Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд.,

Китай
	шт
	1


ПЕРЕЧЕНЬ 
вложений, входящих в аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ
	№
	Наименование вложений
	Вид документа
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Присыпка детская
	ГОСТ 28546-2002

ТУ У 24.5-30357250-008-2006
	ООО «Петрофарм», Россия
	шт
	1

	2
	 Мыло детское
	ГОСТ 5556-81
	ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», Россия 

ОАО «Нижегородский МЖК», Россия

ООО «Слобожанский мыловар», Украина
	шт
	1

	3
	Вата нестерильная 

50 г или 25 г.

(Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная 

или  

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная 

или

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)
	ГОСТ 5556-81

РУ № ФСР 2008/03337

РУ № ФСР 2007/01007

РУ № ФСР 2009/06567


	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», Россия

ЗАО «Фабрика «Ника», Россия


	шт
	1

	4
	Крем детский 


	ТУ 9464-001-53757884-2002

ТУ 9398-001-98300952-2007
	ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», Россия 

ООО «НПО Аделейд», Россия


	шт
	1

	5
	Пипетка глазная  

(Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная Пост «Трейд» по 

ТУ 9464-001-53757884-2002 

или 

Пипетка глазная травмобезопасная «Солнышко» по 

ТУ 9398-001-98300952-2007)
	РУ № ФСР 2009/04211 

РУ № ФСР 2008/02370


	ООО «АМТ-трейд», Россия

ООО «Компания Солнышко», Россия


	шт
	1

	6
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или

 5м х 7см
(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные поГОСТ 1172-93

или

Бинты марлевые медицинские стерильные поГОСТ 1172-93)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № ФСР 2010/08938


	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+»,

Россия

Акционерное  общество «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 

(АО «КПТФ»), Россия
Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс», Россия
	шт
	1

	7
	Клеёнка подкладная не менее  0,6 х 0,5 м

(Пленка полиэтиленовая 

или 

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"  по ТУ 2545-002-96625236-2007

или

Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» по  ТУ 9464-012-50887801-2008
 или 

Клеёнка медицинская поливинилхлоридная компрессная по ТУ 9398-001-68332216-2011
	ГОСТ 12302

РУ № ФСР 2009/05152

РУ № ФСР 2008/03468

РУ ФСР 2011/11277
	ИП Шумилов Е.Г., Россия
ООО "КОЛОРИТ", Россия

ЗАО "Виталфарм", Россия

ООО «Химпласт», Россия
	шт
	1

	8
	Спринцовка ПВХ №1

(Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10  
или

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные СПП-»Альфа» для медицинских процедур по ТУ 9398-033-00149535-2006 в трёх исполнения: тип А (№1,3,6,9), тип Б(№1,3,6,8,9,15), тип ИБ (№6,8,9,15) )
	РУ № ФСР 2010/07433 

РУ № ФСР 2011/12235


	ООО НПФ «Мирал», Россия

ООО «Объединение Альфапластик», Россия


	шт
	1

	9
	Лейкопластырь бактерицидный 

не менее

1,9 см х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках  

или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010)
	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

РУ № ФСР 2008/03213


	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

 «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт
	1

	10
	Термометр медицинский 

(Термометр медицинский максимальный

стеклянный «ИМПЕКС-МЕД»

 или 

Термометр медицинский максимальный

стеклянный ртутный) по  ТУ 9441-033-31881402-2008  или

Термометр медицинский максимальный

стеклянный нертутный)


	ГОСТ Р 52921-2008

РУ № ФСЗ 2011/11279 

РУ № ФСЗ 2011/10572  

РУ № ФСР 2009/04500 

РУ № ФСЗ 2012/12153
	Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд., Китай

Вукси Медикал Инструмент Фактори, Китай

ОАО «ТЕРМОПРИБОР», Россия
Цзянсу Юйюэ Медикал Инструментс Ко.,Лтд.,


	шт
	1


ПЕРЕЧЕНЬ 

вложений, входящих в аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» ЭКОНОМ
	№
	Наименование вложений
	Вид документа
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Присыпка детская
	ГОСТ 28546-2002

ТУ У 24.5-30357250-008-2006
	ООО «Петрофарм», Россия
	шт
	1

	2
	Вата нестерильная 

50 г  или 25 г

(Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная 

или

 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная 

или

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)
	ГОСТ 5556-81

РУ № ФСР 2008/03337

РУ № ФСР 2007/01007

РУ № ФСР 2009/06567


	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», Россия

ЗАО «Фабрика «Ника», Россия


	шт
	1

	3
	Крем детский 
	ТУ 9464-001-53757884-2002

ТУ 9398-001-98300952-2007
	ОАО Парфюмерно-косметическая компания «Весна», Россия 

ООО «НПО Аделейд», Россия
	шт
	1

	4
	Пипетка глазная  

(Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная Пост «Трейд» по 

ТУ 9464-001-53757884-2002 

или 

Пипетка глазная травмобезопасная «Солнышко» по 

ТУ 9398-001-98300952-2007)
	РУ № ФСР 2009/04211 

РУ № ФСР 2008/02370


	ООО «АМТ-трейд», Россия

ООО «Компания Солнышко», Россия


	шт
	1

	5
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или

 5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93

или

Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № ФСР 2010/08938


	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+»,

Россия

Акционерное  общество «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 

(АО «КПТФ»), Россия
Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс», Россия
	шт
	1

	6
	Клеёнка подкладная не менее  0,6 х 0,5 м

(Пленка полиэтиленовая 

или 

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"  по ТУ 2545-002-96625236-2007

или

Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» по  ТУ 9464-012-50887801-2008 
или 

Клеёнка медицинская поливинилхлоридная компрессная по ТУ 9398-001-68332216-2011
	ГОСТ 12302

РУ № ФСР 2009/05152

РУ № ФСР 2008/03468

РУ ФСР 2011/11277
	ИП Шумилов Е.Г., Россия
ООО "КОЛОРИТ", Россия

ЗАО "Виталфарм", Россия

ООО «Химпласт», Россия
	шт
	1

	7
	Спринцовка ПВХ №1

(Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10 
 или

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные СПП-»Альфа» для медицинских процедур по ТУ 9398-033-00149535-2006 в трёх исполнения: тип А (№1,3,6,9), тип Б(№1,3,6,8,9,15), тип ИБ (№6,8,9,15) )
	РУ № ФСР 2010/07433 

РУ № ФСР 2011/12235


	ООО НПФ «Мирал», Россия

ООО «Объединение Альфапластик», Россия


	шт
	1

	8
	Лейкопластырь бактерицидный

 не менее

1,9 см х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках 
 или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010)
	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

РУ № ФСР 2008/03213


	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

 «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт
	1


ПЕРЕЧЕНЬ 

вложений, входящих в аптечку мамы и малыша - «ФЭСТ» МИНИ
	№
	Наименование вложений
	Вид док-та
	Производитель
	Вид уп-ки
	Кол-во, шт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Перекиси водорода 

раствор  3%-40 мл 

или

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный раствором перекиси   водорода 3%, в герметичном футляре Михайлова
	Р N002554/01-2003 

ЛС-001240

 Р N002745/01-2003

ЛСР-008531/09 

Р N002031/01

ТУ 9393–109–10973749–2012

РУ № ФСР 2011/09857


	ООО «Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ОАО Самарамедпром , Россия

ЗАО Ярославская ФФ, Россия

ОАО Кемеровская ФФ, Россия

ЗАО Эколаб, Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия
	фл./

шт.
	1

	2 
	Бриллиантовый зеленый спиртовой

раствор 1 % 10мл

или 

валик медицинский ватный «ФЭСТ», пропитанный 

раствором бриллиантового зеленого 1%, в герметичном футляре

Михайлова 
	ЛС-00216

РN 003718/01

ЛС-001455

ТУ 9393–104–10973749–2013

РУ № РЗН 2015/2562 

       
	ЗАО «Ярославская ФФ», Россия

«Йодные Технологии и Маркетинг», Россия

ЗАО « ПФК Обновление», Россия

ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия 


	фл./

шт.
	1

	3 
	Вата нестерильная 

 25 г

(Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая нестерильная  

или

 Вата медицинская гигроскопическая хирургическая и гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная  

или

Вата медицинская гигроскопическая хирургическая, стерильная и нестерильная,  хлопковая и хлопково-вискозная)
	ГОСТ 5556-81

РУ № ФСР 2008/03337

РУ № ФСР 2007/01007

РУ № ФСР 2009/06567


	ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

ООО Производственно-коммерческая фирма «Ахтамар», Россия

ЗАО «Фабрика «Ника», Россия


	шт
	1

	4 
	Присыпка детская
	ГОСТ Р 52344-2005
	ООО «Петрофарм», Россия
	шт
	1



	5 
	Бинт марлевый медицинский стерильный 

5м х 10см или

 5м х 7см

(Бинты марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 1172-93

или

Бинты марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 1172-93)
	ГОСТ 1172-93

РУ № ФСР 2011/12070

РУ № ФСР 2011/09902

РУ № ФСР 2010/07468

РУ № ФСР 2010/08938


	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия

ООО «Медкомпресс+»,

Россия

Акционерное  общество «Кинешемская прядильно-ткацкая фабрика» 

(АО «КПТФ»), Россия
Общество с ограниченной ответственностью «Хлопчатобумажный комбинат «Навтекс», Россия
	шт
	1

	6 
	Клеёнка подкладная не менее  0,6 х 0,5 м

(Пленка полиэтиленовая 

или 

Клеёнка подкладная с поливинилхлоридным покрытием "Колорит"  по ТУ 2545-002-96625236-2007

или

Клеенка подкладная с поливинилхлоридным покрытием «Виталфарм» по  ТУ 9464-012-50887801-2008

 или 

Клеёнка медицинская поливинилхлоридная компрессная по ТУ 9398-001-68332216-2011
	ГОСТ 12302

РУ № ФСР 2009/05152

РУ № ФСР 2008/03468

РУ ФСР 2011/11277
	ИП Шумилов Е.Г.

ООО "КОЛОРИТ", Россия

ЗАО "Виталфарм", Россия

ООО «Химпласт», Россия
	шт
	1

	7 
	Спринцовка ПВХ № 1

(Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10  

или

Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные СПП-»Альфа» для медицинских процедур по ТУ 9398-033-00149535-2006 в трёх исполнения: тип А (№1,3,6,9), тип Б(№1,3,6,8,9,15), тип ИБ (№6,8,9,15) )
	РУ № ФСР 2010/07433 

РУ № ФСР 2011/12235


	ООО НПФ «Мирал», Россия

ООО «Объединение Альфапластик», Россия


	шт
	1

	8 
	Пипетка глазная  

(Пипетка офтальмологическая стеклянная травмобезопасная Пост «Трейд» по 

ТУ 9464-001-53757884-2002 

или 

Пипетка глазная травмобезопасная «Солнышко» по 

ТУ 9398-001-98300952-2007)
	РУ № ФСР 2009/04211 

РУ № ФСР 2008/02370


	ООО «АМТ-трейд», Россия

ООО «Компания Солнышко», Россия


	шт
	1

	9 
	Лейкопластырь бактерицидный

 не менее

1,9 см х 7,2 см

(Лейкопластырь бактерицидный/ 

перевязочный в наборах и отдельных упаковках 

 или

Лейкопластырь LEIKO бактерицидный  

или 

Лейкопластырь медицинский бактерицидный  «Импекс-Мед» 

или

Лейкопластырь бактерицидный  

или

Бактерицидный

 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010)
	ГОСТ  ISO 10993 

ГОСТ Р 50444-92

ГОСТ Р 51148-98

РУ № ФСЗ 2010/06666 

РУ № ФСЗ 2008/01495

РУ № ФСЗ 2009/03549

РУ № ФСЗ 2008/01958

РУ № ФСР 2008/03213


	ООО «АНГЛИЙСКО-УКРАИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина 

«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР

«Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР

 «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

АО «ВЕРОФАРМ», Россия


	шт
	1


ПРИЛОЖЕНИЕ В

Перечень

оборудования, необходимого для проведения испытаний.

	Наименование
	Основные характеристики или обозначения

	1. Весы 
	Предел взвешивания 3 кг, допускаемая погрешность измерения ±0,1г.

	2.Линейка металлическая
	ГОСТ 427 – 75

	3. Штангенциркуль
	ГОСТ 166-89

	4. Камера тепла и холода
	Диапазон температур от минус 50(С плюс 50(С, допустимое отклонение температуры от установленного значения не более +3(С. Относительная влажность воздуха до 100%, допустимое отклонение влажности от установленного значения не более + 3%.

	5. Стенд имитации механических воздействий
	Диапазон часто (10-55) Гц

Амплитуда перемещения не менее 0,35мм

Пиковое ускорение 100 м/с2


Примечание. Допускается применение иных приборов не снижающих точности измеряемых величин, указанных в настоящих ТУ.
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